SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT.

ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE

REMONT  POKRYCIA PAPOWEGO DACHU BYDYNKU

MIESZKALNEGO  PRZY  UL.   1  MAJA 24.   W  KATOWICACH

Opracował  :   Zdzisław  Skomro ,

Upr.  bud.  Nr  11/93

Katowice , luty 2016  r.

WYMAGANIA OGÓLNE

1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST– Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych,                     dla wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „ Remont  pokrycia  papowego  dachu  budynku  przy  ulicy

1  Maja 24 w  Katowicach ”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną :

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

S.T. 1.1. Roboty ciesielskie

S.T. 1.6. Praca sprzętu, wywóz gruzu i utylizacja materiałów z rozbiórki (papa)

1.4 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wymianę pokrycia dachowego z papy z deskowaniem, wymiana  krokwi, wymiana  rynny i obróbek blacharskich, malowanie farbami  poliwinylowymi

obróbek blacharskich, wyprowadzenie  odpowietrzeń  kanalizacyjnych  ponad  dach.

2.0. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z ST, zaleceniami użytkownika i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.0. Zabezpieczenie terenu wykonywania robót

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywanych robót w okresie trwania

realizacji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać środki niezbędne do ochrony miejsca realizacji robót, w tym tablic ostrzegawczych, informacyjnych, tymczasowych odgrodzeń itp.

4.0. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie obiektu, wokół niego, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania .

5.0. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, na obiekcie, w którym wykonywane będą roboty. Materiały łatwopalne będą składowane            w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy .

6.0. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada przy wykonywaniu robót za ochronę instalacji i urządzeń, takich jak rurociągi,

kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia wszelkich instalacji i urządzeń.

7.0. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa      i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem robót wykonywanych na wysokości.

Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

8.0. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod                     i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach .

9.0 Materiały

Wszystkie materiały stosowane do budowy obiektu powinny posiadać certyfikat lub aprobatę techniczną. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione                 z terenu wykonywanych robót, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora

Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

10.0 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót         i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza obiektem, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

11.0. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości z projektem organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową.

12.0. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca wykonywania robót.

13.0 Podstawa płatności

Podstawą płatności za wykonane roboty jest dokonanie odbioru wykonanych robót

przez Inwestora zgodnie z zawartą umowa.

Szczegółowe zasady określa Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia lub przedłożony projekt

umowy.

UWAGA :

Wszystkie roboty podstawowe – zasadnicze, pomocnicze i uzupełniające oraz te które nie zostały

wymienione w niniejszej specyfikacji bądź nie ujęte w obmiarze robót, a ich wykonanie jest

konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu - Wykonawca zobowiązany jest do ich

wykonania zgodnie z wiedzą techniczną i wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki

budowlanej. Powyższe należy uwzględnić w wycenie ofertowej robót .

ST. 1.1. Roboty ciesielskie,

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

i odbioru robót: „ Remont  pokrycia  papowego dachu  budynku  przy  ulicy  1 Maja 24 w  Katowicach „

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną :

Szczegółowy  opis  robót    w  budynku  oraz  charakterystyką  istotnych  materiałów  podano                   w  przedmiarze  robót , który  jest  integralną  częścią  niniejszej  ST  .

Używane materiały:

Do wymiany deskowania dachu i  elementów  konstrukcyjnych  dachu  stosować tarcicę iglastą kl. II, zaimpregnowaną środkami ognioodpornymi i przeciwgrzybicznymi, barwionymi.

Papa podkładowa – grubości 4,4 mm ,asfaltowa, zgrzewalna, modyfikowana SBS na osnowie

z włókniny poliestrowej z posypką drobnoziarnistą.

Papa podkładowa mocowana jest na deskowaniu mechanicznie za pomocą gwoździ papowych

ocynkowanych, po niej ułożona papa termozgrzewalna wierzchniego krycia.

Papa wierzchniego krycia – grubości 5,2 mm, asfaltowa, zgrzewalna, modyfikowana SBS na

osnowie z włókniny poliestrowej z posypką gruboziarnistą.

Do wykonania obróbek należy  zastosować  blachę  stalową  ocynkowaną  gr.  0,55 – 0,60 mm .

Do  wymalowań  powierzchni  obróbek  blacharskich  należy  zastosować  farbę  poliwinylową  do  ocynku .

UWAGA !

Przy wykonywanych robotach dekarskich należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie

powierzchni rozbieranej połaci dachowej przed opadami. Wykonawca powinien roboty rozbiórkowe

wykonywać odcinkami i zapewnić w swoim zakresie folię i inne materiały zabezpieczające.

2.0 Metody i zakres kontroli

Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”.

3.0 Przepisy związane i obowiązujące:

Atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych Arkady 1989.

Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”

4.0 Inne wymagania

Wykonawca ma obowiązek dokonać przeszkolenia w zakresie BHP i pracy na wysokości wszystkich

pracowników zatrudnionych przy robotach dekarskich.

5.0 Transport

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymogom zawartym w organizacji robót .

6.0 Podstawa płatności

Płatność będzie dokonywana na podstawie warunków zawartych z specyfikacji

ST Wymagania ogólne, po dokonaniu odbioru technicznego wykonanych robót przez inwestora.

ST.1.6. Praca sprzętu, wywóz gruzu i utylizacja materiałów uzyskanych z rozbiórki

(papa)

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania              i odbioru robót: „Remont  pokrycia  papowego dachu  budynku  przy  ulicy 1 Maja 24                            w  Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną :

Zakres robót obejmuje czynności związane z wynajmem i obsługą pracy sprzętu niezbędnego do

wykonania zadania.

- ustawienie i praca wysięgnika do robót dekarskich i malarskich

- praca sprzętu -wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z rozbiórki.

1.4. Inne wymagania

Wymaga się od wykonawcy udokumentowania utylizacji materiałów uzyskanych z rozbiórki (papa)

7.0. Podstawa płatności

Płatność będzie dokonywana na podstawie warunków zawartych z specyfikacji

ST po dokonaniu odbioru technicznego wykonanych robót.

4.0 Inne wymagania:

Roboty wykonywać ściśle we współpracy z robotami dekarskimi .