Załącznik nr 1 do do umowy nr | - | - | - | - | -| T | I | 2 | 0 | 1 | 6 | z dnia  ................2016r.

Katowice, 30.05.2016r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ  NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WZMOCNIENIU LUB WYMIANIE STROPU NAD PIWNICĄ 
 W BUDYNKU PRZY UL. GEN. JANKEGO 194 W KATOWICACH

I. PRZEDMIOT UMOWY:

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji technicznej wzmocnienia lub wymiany stropu w budynku przy ul. Gen. Jankego 194 w Katowicach. Opracowanie dotyczy robót budowlanych w budynku usytuowanym na działce nr 71,karta mapy 103; obręb: Dz. Ligota; jednostka ewidencyjna: współwłasność osoby fizyczne, KZGM - zarząd tymczasowy, Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach; obiekt administrowany przez Oddział Eksploatacji Budynków nr 5 z siedzibą przy ul. Koszalińskiej 2d w Katowicach.

Podstawowe dane budynku:

Powierzchnia użytkowa - 414,46 m2

Kubatura - 2 273,75 m3

Instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna.

Budynek mieszkalny trzykondygnacyjny w całości podpiwniczony wybudowany w 1909 roku. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana z cegły, strop nad piwnicą to płyta ceglana wykonana jako strop odcinkowy na belkach stalowych, stropy na kondygnacjach mieszkalnych drewniane, więźba dachowa drewniana, dach kryty papą. W parterze budynku zlokalizowane są lokale usługowe.

II. ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY

Zakres dokumentacji obejmuje poniższa tabela wraz z opisem, zgodnie z którą należy sporządzić wycenę ofertową.

|  | TEMAT OPRACOWANIA: DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WZMOCNIENIU LUB WYMIANIE STROPU NAD PIWNICĄ W BUDYNKU PRZY UL. GEN. JANKEGO 194 W KATOWICACH |
| --- | --- |
| A. | PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI, INWENTARYZACJĄ I OCENĄ STANU TECHNICZNEGO WZMOCNIENIA LUB WYMIANY STROPU NAD PIWNICĄ W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. GEN. JANKEGO 194 W KATOWICACH |
| B. | PRZEDMIAR ROBÓT |
| C. | KOSZTORYS INWESTORSKI |
| D. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH |
|  | RAZEM A + B + C + D |

Ad. A.  PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI, INWENTARYZACJĄ I OCENĄ STANU TECHNICZNEGO.

Zakres przewidzianych robót budowlanych:

- wykonanie nowego stropu lub wzmocnienie istniejącego w zależności od oceny stanu technicznego 	konstrukcji stropu

- odtworzenie warstw wykończeniowych stropu z zapewnieniem właściwych warstw izolacji termicznych 
	i dzwiękochłonnych

- odtworzenie zdemontowanych instalacji i urządzeń

- roboty towarzyszące - uzupełnienie tynków, roboty malarskie

Inwentaryzacja budowlana wraz z oceną stanu technicznego (zakres dla potrzeb projektowania)

Zakres opracowania obejmuje:

- dokonanie oględzin, wykonanie pomiarów z natury, wykonanie dokumentacji fotograficznej elementów 	objętych robotami, załączyć kolorowe zdjęcia do wszystkich egzemplarzy projektu

- wykonanie opisu technicznego stanu istniejącego i stanu wymaganego w świetle obowiązujących 		przepisów i warunków technicznych.

Inwentaryzacja budowlana (architektoniczno - konstrukcyjna) powinna zawierać rysunki stropu i pozostałych elementów wymagających wymiany, wzmocnienia lub uzupełnienia z pełnym wymiarowaniem.

Sporządzić rysunki w podstawowej skali 1:50  (rzut i przekrój).

Na podstawie inwentaryzacji i oględzin, sporządzić ocenę techniczną stropów nad piwnicami w celu określenia technicznych rozwiązań wzmocnienia lub wymiany z uwzględnieniem technologicznych uwarunkowań realizacji 
i oceny racjonalności nakładów.

Przed przystąpieniem do procesu projektowania inwentaryzację oraz ocenę techniczną przedstawić Zamawiającemu, w celu uszczegółowienia zakresu projektu.

Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi powinien zawierać:

część opisową:

- opis techniczny

- obliczenia statyczne

- wykaz materiałów z podaniem ich cech technicznych i jakościowych

- opis zabezpieczenia elementów budynku na czas remontu

- opis koniecznych robót towarzyszących

część rysunkowa:

- schemat konstrukcyjny stropu

- detale konstrukcyjne z wykazem zestawienia stali, drewna

- detale wykończenia, izolacje (warstwy posadzki )

- przekrój i rzut stropów

W opisie technicznym należy ująć opis przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych oraz technologii wykonania prac, rozwiązań materiałowych wraz z zestawieniem projektowanych materiałów i urządzeń. W zastawieniu materiałów należy wyszczególnić wszystkie niezbędne parametry konieczne do dokonania porównań przy zastosowaniu materiału równoważnego.

Projektowane rozwiązania uzgodnić z Zamawiającym.

Należy sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o ile będzie wymagane.

Ad B. PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar robót wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U.Nr 130 poz.1389). Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych                    w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z podaniem proponowanych podstaw wycen dla poszczególnych pozycji, ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Przedmiar robót należy opracować szczegółowo, ujmując wszystkie pozycje wynikające z technologii robót,         z rozbiórkami i demontażami podając szczegółowe wyliczenia i lokalizacje.

W przedmiarze robót należy ująć:

- oznaczenia kodów CPV oraz odniesienia do poszczególnych części specyfikacji

- kartę tytułową

- spis działów przedmiaru robót (wraz z kodami CPV i odniesieniami do Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych)

- tabelę przedmiaru robót.

Ad. C. KOSZTORYS INWESTORSKI

Wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. nr 130 poz. 1389).

Przyjąć średnie ceny materiałów wg wydawnictwa Sekocenbud, koszty ogólne 60% i zysk 8% od R i S,

stawka roboczogodziny 13.00 zł.

W kosztorysie robót należy ująć:

- oznaczenia kodów CPV oraz odniesienia do poszczególnych części specyfikacji

- kartę tytułową

- zestawienie materiałów

- tabele elementów scalonych

Ad. D. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinna zawierać określenie rodzajów robót, ujęte we właściwej kolejności, w całkowitym procesie technologicznym projektowanych robót budowlanych          z uwzględnieniem danych opisowych i uzupełniających.

Specyfikacja powinna mieć odniesienie do występujących w przedmiotowej dokumentacji technicznej rodzajów robót, zawierać parametry techniczne zastosowanych materiałów oraz mieć odniesienie do przedmiaru robót budowlanych.

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 04.202.2072).

ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH CZYNNOŚCI I OPRACOWAŃ:

1. ZAKUP AKTUALNEJ MAPY ZASADNICZEJ

Projektant zakupi mapę zasadniczą w celu wrysowania obiektu przeznaczonego do remontu.

2. UZYSKANIE DECYZJI

Wykonawca ma uzyskać uzgodnienia, uzgodnienia branżowe, wszelkie zatwierdzenia, warunki, wszelkie decyzje, odstępstwa oraz sprawdzenia wymagane prawem i konieczne do wystąpienia z wnioskiem 
o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych.

Wykonawca ma następnie sporządzić wniosek do Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta w Katowicach 
o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych oraz uzyskać decyzję 
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu wobec zamierzenia przystąpienia do robót budowlanych na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji technicznej oraz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.

WYMAGANIA OGÓLNE:

1.  Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi należy wykonać w oparciu o:

- Zalecenia zawarte w ocenie technicznej.

- Ustawę z dnia 07.07.1994 r. - prawo budowlane, (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,   z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 z późniejszymi zmianami).

- Ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 19/04 poz.177).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 z dnia 12.04.2002 r. z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,  innych obiektów  budowlanych i terenów Dz. U.  nr 80  z 2006 r., poz. 563).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004,  poz. 2072 z późniejszymi zmianami).

2.  Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi należy opracować  zgodnie z wymogami  określonymi w art.34 ust. 6 pkt 1  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118,              z późniejszymi zmianami  i Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z dnia 12.03.2009 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, Poz. 690 z  późniejszymi zmianami) oraz  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, Poz.2072) w sprawie szczegółowego zakresu  i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

3.  Wykonawca ma obowiązek uzyskania sprawdzenia projektu zgodnie z art. 20,  ust. 2 Prawo budowlane pod względem zgodności  z przepisami, w tym  techniczno - budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do  projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

4.  Niezbędne odkrywki wykona Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą.

5.  Dokumentacja techniczna powinna spełniać wszystkie wymogi zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa   i zasadami wiedzy technicznej przewidzianej dla przedmiotowego opracowania i powinna zawierać rozwiązania techniczne w zakresie podanym w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

6. Do dokumentacji technicznej należy załączyć zestawienie wszystkich materiałów i urządzeń z podaniem ich cech technicznych i jakościowych. W przypadku podania nazwy producenta, należy również podać nazwę producenta materiału lub urządzenia równoważnego wraz z parametrami technicznymi.

7.  Rysunki wykonawcze oraz przedmiar robót powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany               w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym  do przygotowania oferty przez Wykonawcę oraz realizacji wszystkich robót koniecznych dla oddania obiektu do użytku.

8.  Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być określone za pomocą standardowych cech  technicznych           i  jakościowych z zastosowaniem  Polskich Norm przenoszących  europejskie normy zharmonizowane.

W projekcie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów, pochodzenia oraz nie można określać przyjętych  rozwiązań w sposób, który mógłby utrudniać  uczciwą  konkurencję.

9. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia jednego, dodatkowego kompletu dokumentacji, przeznaczonego do sprawdzenia,  który nie będzie podlegał zwrotowi.

10.Proponowane rozwiązania projektowe oraz dobór materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym.

11.Zamawiający wymaga, aby w naradach koordynacyjnych uczestniczyły osoby wskazane przez  Wykonawcę do  projektowania na etapie postępowania przetargowego oraz kierowania pracami projektowymi zgodnie z § 4 umowy.

12.Wykonawca ma uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, zatwierdzenia i odstępstwa wymagane prawem, sporządzić  wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu wobec zamierzenia przystąpienia do robót budowlanych na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji technicznej oraz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.

13. Kompletna dokumentacja techniczna powinna składać się z:

Projektu budowlanego z rysunkami wykonawczymi, sporządzonego w trwałej i czytelnej technice graficznej

w ilości 6 egzemplarzy,  z których 4 egzemplarze należy oprawić w sztywną (nie śliską) okładkę  formatu   
       A – 4, w sposób  introligatorski, uniemożliwiający zdekompletowanie projektu,

- przedmiaru robót  w formie zbiorczego zestawienia bez wyliczeń, sporządzonego w formie wydruku 
       w ilości  3 egzemplarzy,

- przedmiaru robót  z podaniem szczegółowych wyliczeń i lokalizacji, sporządzonego w formie wydruku 
       w ilości  3 egzemplarzy,

- kosztorysu inwestorskiego sporządzonego w formie wydruku w ilości  3 egzemplarzy,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót sporządzonej w formie wydruku w ilości  3 egzemplarzy,

w wersji elektronicznej całości dokumentacji technicznej w ilości  2 egzemplarze na nośniku elektronicznym 
      w dwóch wariantach:

-  w formie plików dwg programu oraz plików programu kosztorysowego ath

– w wersji plików pdf.

Załączniki:

Plan sytuacyjny

Zamawiający:    	                                                          Wykonawca:

................................................                                                                         ..............................................

(podpis i pieczęci)                                                                                         (podpis i pieczęci)